## Slide 1
Alerta ONA
PROJETO EVENTOS ADVERSOS
Caso:
Paciente em tratamento de pneumonia apresentou parada cardiorrespiratória na madrugada, sem que fosse identificado o momento exato da ocorrência. Durante a avaliação do plantão diurno do mesmo dia, constatou-se que todos os alarmes do monitor estavam desligados. Além disso, o paciente estava recebendo noradrenalina por meio de um acesso venoso periférico que estava perdido, havendo relato de que o médico do plantão noturno não realizou a punção venosa necessária. O acesso venoso só foi instalado às 9:00 da manhã. O paciente evoluiu para choque refratário e veio a óbito.
Processos clínicos: relacionados diretamente ao atendimento assistencial ao paciente;
Processos institucionais: relacionados às políticas, diretrizes e protocolos implementados pela organização.
Processos de qualidade e segurança do paciente: relacionados à análise e melhoria contínua dos serviços para prevenir falhas e aumentar a segurança do paciente.
Garantir que os alarmes dos monitores estejam sempre ativados e configurados corretamente para detecção precoce de alterações clínicas.
Implementar protocolos rígidos de monitoramento contínuo para pacientes críticos, assegurando a identificação imediata de parada cardiorrespiratória.
Estabelecer a obrigatoriedade da avaliação periódica dos dispositivos de suporte à vida por toda a equipe assistencial.
Assegurar a disponibilidade e prontidão de acessos venosos adequados para infusão de drogas vasoativas, evitando interrupções no tratamento.
Definir fluxos assistenciais que garantam a resposta rápida diante de instabilidade clínica, com revisão estruturada das condutas médicas entre plantões.
Reforçar a responsabilidade da equipe médica na instalação e manutenção de acessos venosos essenciais para terapia intensiva.
Implementar auditorias regulares para revisão de eventos adversos, promovendo a melhoria contínua dos processos assistenciais.
Processos envolvidos:
Alertas / Recomendações:
Manter o monitoramento contínuo, com os alarmes sempre ativos, acesso venoso pérvio e adequado reduz riscos fatais e salva vidas.

## Slide 2
Falta de configuração adequada dos alarmes do monitor, que estavam desligados durante a avaliação.
Monitoramento contínuo insuficiente, impedindo a identificação imediata do momento da parada cardiorrespiratória.
Administração de noradrenalina por meio de acesso venoso periférico inadequado, que estava perdido.
Atraso na reposição do acesso venoso, que só foi instalado às 9:00 da manhã.
Falha do médico plantonista noturno em realizar a punção venosa necessária para manter o acesso adequado.
Ausência de protocolos rigorosos para verificação e manutenção dos dispositivos de monitoramento e suporte terapêutico.
Falhas na comunicação e supervisão durante a transição entre plantões.
Causas identificadas:
Monitoramento contínuo dos pacientes
Monitoramento dos sinais de alerta e deterioração clínica
Implementação e gerenciamento dos protocolos clínicos
Gestão de riscos
Implementação e gerenciamento dos protocolos de segurança do paciente
Gestão da satisfação/ manifestação dos pacientes
Plano de alta multidisciplinar
Treinamento e capacitação da Equipe.
Monitoramento de eficácia das ações/ treinamentos
Monitoramento e análise de resultados
Notificação e tratativa de eventos adversos
Comunicação efetiva
Suporte técnico as equipes
Planejamento terapêutico individualizado
Fluxos e critérios para alta ou transferência externa de pacientes/clientes.
Correlação com os padrões/requisitos dos Manuais ONA:
Ao implementar de forma efetiva os padrões e requisitos da ONA, é possível prevenir eventos adversos e agravos na saúde, como por exemplo:
Realizar inspeções diárias e testes regulares dos alarmes dos monitores para garantir seu funcionamento adequado.
Estabelecer protocolos de monitoramento contínuo para pacientes críticos, com verificações periódicas dos dispositivos de suporte à vida.
Desenvolver procedimentos para a rápida instalação e manutenção de acessos venosos adequados, assegurando a administração contínua de medicamentos.
Criar um protocolo de resposta imediata para a identificação e correção de falhas em dispositivos de monitoramento e acessos venosos.
Reforçar a comunicação entre plantões, garantindo a passagem completa de informações críticas e a supervisão efetiva das condutas.
Capacitar a equipe por meio de treinamentos e simulações regulares, focados na identificação precoce de eventos adversos e na resposta emergencial.
Instituir auditorias periódicas de segurança do paciente para identificar, registrar e corrigir falhas nos processos assistenciais.
Melhorias propostas: